流式电转仪

技术要求

目录

1.法规和指南	2

2.术语	2

3.供应范围	3

4.用户要求	3

5.约束条件	8

- 1.法规和指南

整个系统或设备必须符合中国2010版GMP的要求。

必须符合中国药典（2015版）

必须符合中国环境保护法规、

必须符合美国FDA的cGMP要求

必须符合国家其他相关规范要求

- 2.术语

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| HMI | Human – Machine Interface 人-机界面 |
| ISO | International Organization for Standardization 国际标准化组织 |
| OIP | Operator Interface Panel 操作员界面面板 |
| RFI | Radio Frequency Interference 无线电频率干扰 |
| URS | User Requirement Specification 用户需求标准 |
| FS | Function Specification 功能标准 |
| HDS | Hardware Design Specification 硬件设计规范 |
| SDS | Software Design Specification 软件设计规范 |
| DQ | Design Qualification 设计资格 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operation Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |

- 3.供应范围

| 名称 | 工作体积L | 数量 | 用途 | 控制系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流式电转仪 | 1 | 1 | 细胞转染 | Y |

- 要求

- 4.1.工艺要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺控制要求 |  |
|  | 单次电转细胞总量1.5E7—1E10 | 必须 |
|  | 匹配耗材符合GMP标准 | 必须 |
|  | 能够对电转参数进行储存和传输 | 必须 |
|  | 进样模式为自动连续进样 | 必须 |
|  | 参数都在显示屏上可调节可以看见 | 必须 |

- 4.2. 公用工程配置要求

|  | 现场提供以下公用工程，如有额外需求，须明确。 电源： 220V/380V，50HZ，保护接地； 环境温度：10-40℃，环境湿度：≤80%； | 必须 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备能安全进入洁净室，并在人员走道内便于移动； | 必须 |

- 4.3.  安全要求

|  | 具有设备故障提示和自锁功能确保设备不会带病运行 | 必须 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备机械、电气系统必须确保设备、产品、人员的安全。电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必须 |
|  | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有妥善的防护措施。 | 期望 |
|  | 设备应贴有统一的铭牌，注明设备名称、产地、出厂日期、型号、重量，电压、电流、功率及其它重要技术参数。 | 期望 |
|  | 设备或部件的操作控制需以直观、合理的方法建立。控制和操作元件应易于处理，在正常工位可见可接触。 | 期望 |

- 4.4.  设备限制

|  | 噪音： 设备负载运行状态下，距离设备1米内其噪音不超过70分贝。 | 期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 振动： 设备运行平稳，无剧烈振动或其他噪音。 | 期望 |

- 4.5.  运输、安装、调试要求

|  | 运输： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 合同生效之日起3个月内交货。 | 必须 |
|  | 运输至买方指定安装地点，费用由供方承担。 | 必须 |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损或外表损伤，供方承担全部损失和费用。 | 必须 |
|  | 安装： 1、卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、供应商完成整线设备的安装确认；包括：文件确认、设备安装确认等。 | 必须 |
|  | 验收： 1、现场验收在买方现场进行， 2、设计确认（DQ）（内容包括但不仅限于此）： URS服务要求之前的内容，供应商都能提供相应的支持文件。 安装确认（IQ）（内容包括但不仅限于此） 3、OQ（内容包括但不仅限于此）： 供应商完成整线设备的操作确认，包括常规和非常规的状态； 包括系统功能性确认、功能测试等。 | 必须 |
|  | 设备供应商应提供不少于壹年的免费整机保修及终身维修服务，供应商应当明确其质保范围。 保证设备出现异常状态后4小时内响应，48小时内厂家技术人员到现场服务。 | 必须 |
|  | 整套设备保修期自终验收合格后算起12个月，因质量问题引起的故障，按出现问题日期起保修期顺延。 | 必须 |

- 4.6.  文件要求

|  | 所有文件清单 | 必须 |
| --- | --- | --- |
|  | 出厂合格证；设备相关技术测试证明 | 期望 |
|  | 中英文操作、维护、维修手册。 | 期望 |
|  | 中文说明书一份（包含电子版本）及设备操作SOP。 | 必须 |
|  | 质量保证文件 | 必须 |

- 4.7.  验证文件

|  | IQ方案和报告书 | 必须 |
| --- | --- | --- |
|  | OQ方案和报告书 | 必须 |
|  | PQ方案 | 必须 |

- 4.8. 培训要求

|  | 根据需方的要求，提供需方在生产过程中的阶段性指导培训。培训的安排以合同订立的要求为准。供应商应具有上下游工艺开发能力，应具有专业的技术服务团队和工艺开发实验室；供应商应具备工艺放大生产的经验，能够协助我方快速实现放大生产。 | 必须 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应厂商应免费对买方工厂的操作、维修人、技术人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，通过培训应能达到如下效果： 1.操作人员能独立操作设备。 2.操作人员熟悉常见的风险点并有效控制。 | 必须 |

- 5.约束条件

|  | 硬件维护和保养： 1） 供货方应在国内有专业服务队伍和快速的备件供应； 2） 在质保期限内，所供货物在操作规程内出现任何问题, 供货方负责无偿维修或更换； | 必须 |
| --- | --- | --- |
|  | 软件和硬件易维护，软件有扩展能力，软件功能可增强。 | 必须 |
|  | 设备希望的寿命10年，有长期支持。在设备使用寿命内，供应商应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 期望 |
|  | 提供备件清单及价格，应提供在货物验收合格后可连续运行1年的备品备件清单及价格。 | 必须 |
|  | 本规格表中基本规格内容，技术数据及参考文件等各大项中所 提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于契约订定前 先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入设备到货验收时 之依据。 | 必须 |