## Cover
工程量价格清单汇总表
项目名称：净化区域压力调节系统和设备基础平台 |  |  |  |  | REV：01 |  | Date日期: 2020.05.27
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit RMB 单价RMB | Sum RMB 总价RMB | Remark 备注
一 | 直接费用
1 | 压力调节系统 |  | 1 | 式 | 0 | 0
2 | 楼顶钢结构平台 |  | 1 | 式 | 0 | 0
3 | 4楼钢结构转换平台 |  | 1 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
二 | 管理费 |  | 1 | 式 | 0 | 0
三 | 措施费以及运费 |  | 1 | 式 | 0 | 0
四 | 税金9% | 开具9%工程专用增值税发票 | 1 | 式 | 0 | 0
Total Project Quotation (RMB) 本次项目报价 (RMB) |  |  | 0

## 压力调节
工程量价格清单
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | 材料价 RMB |  | 人工费 RMB |  | 总价 RMB | Remark 备注
[5 empty] | 单价 | 复价 | 单价 | 复价
一 | 暖通清单 | 四层
1-1 | 定风量阀CAV-F-1（不含执行器、压力无关型） | 风管尺寸：∅300；调试风量：1500CMH； 设备风量：1200~1800CMPH | 1 | 只
1-2 | 定风量阀CAV-F-2（不含执行器、压力无关型） | 风管尺寸：200x200；调试风量：500CMH； 设备风量：350~700CMPH | 1 | 只
1-3 | 定风量阀CAV-F-3（不含执行器、压力无关型） | 风管尺寸：∅300；调试风量：1500CMH； 设备风量：1200~1800CMPH | 1 | 只
1-4 | 定风量阀CAV-F-4（不含执行器、压力无关型） | 风管尺寸：320x200；调试风量：600CMH； 设备风量：400~800CMPH | 1 | 只
1-5 | 定风量阀CAV-F-5（不含执行器、压力无关型） | 风管尺寸：320x160；调试风量：400CMH； 设备风量：300~700CMPH | 1 | 只
1-6 | 定风量阀CAV-F-6（不含执行器、压力无关型） | 风管尺寸：200x200；调试风量：500CMH； 设备风量：350~700CMPH | 1 | 只
1-7 | 定风量阀CAV-F-7（不含执行器、压力无关型） | 风管尺寸：320x250；调试风量：900CMH； 设备风量：700~1500CMPH | 1 | 只
1-8 | 定风量阀CAV-F-8（不含执行器、压力无关型） | 风管尺寸：250x120；调试风量：300CMH； 设备风量：250~600CMPH | 1 | 只
1-9 | 高效风口 | 额定风量 500m3/h，H14，液槽密封 | 12 | 台
1-10 | 高效风口 | 额定风量 1000m3/h，H14，液槽密封 | 18 | 台
1-11 | 高效风口（H15） | 额定风量 1500m3/h，H14，液槽密封 | 3 | 台
1-12 | 回风风口（HF1） | 风口 150*200，带阻尼网 | 8 | 只
1-13 | 回风风口（HF2） | 风口 250x600，带阻尼网 | 8 | 只
1-14 | 回风风口（HF3） | 风口 250*400，带阻尼网 | 13 | 只
1-15 | 变风量阀执行器LMQ24A-SR SCE（快速） | 高速执行器全行程2.5s；扭矩4Nm； 电源：AC/DC 24 V 50/60 Hz | 22 | 只 | [5 empty] | Schneider
二 | 暖通清单 | 二层
2-1 | 定风量阀 | CAV-N-16 | 1 | 只
2-2 | 变风量阀 | VAV-N-16 | 1 | 只
2-3 | 变风量阀执行器LMQ24A-SR SCE（快速） | 高速执行器全行程2.5s；扭矩4Nm； 电源：AC/DC 24 V 50/60 Hz | 11 | 只 | [5 empty] | Schneider
小计 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Total Project Quotation (RMB) 本次项目报价 (RMB) |  |  | 0

## 楼顶钢结构
钢结构工程清单
工程名称：净化区域压力调节系统和设备基础平台
序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 暂估数量 | 综合单价组成 |  |  |  |  | 金额（元）
|  | 材 质 | 描述 |  |  | 材料费 | 制作费 | 油漆费 | 人工费 | 运输费 | 单价（元） | 总价（元）
1 | GL1 | Q235B | 工字钢32a 醇酸底漆2道 | t | 2.7413
2 | GL2 | Q235B | 工字钢25a 醇酸底漆2道 | t | 3.0865
3 | GL3 | Q235B | 工字钢16a 醇酸底漆2道 | t | 1.6
4 | GL4 | Q235B | 12#槽钢 醇酸底漆2道 | t | 1.206
5 | 混凝土基础 |  |  | 个 | 8
6 | 高强螺栓 |  | M16 | 个 | 60
7 | 护栏 | Q235B | 50圆管 醇酸底漆2道 | 米 | 79
8 | 盖板 | Q235B | 30*3*40镀锌扁铁 | m2 | 234
9 | 楼梯 |  | 含栏杆 | 部 | 3
10 | 配件 |  | 配件 | 项 | 1
11 | 机械费.运输费 |  |  | 项 | 1
12 | 管理费 |  |  | 项 | 1
13 | 税金 |  | 工程专票9% | 项 | 1
| 合计 | [10 empty] | 0
注明： | 1、本报价仅含报价列表中内容，其余项目均不含,报价当月有效。
2、油漆：醇酸底漆2道，共60um。
3、工程量为暂估量，按实理论结算。
报价人 : 审核人

## 4楼钢结构转换平台
工程名称：净化区域压力调节系统和设备基础平台
序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 暂估数量 | 综合单价组成 |  |  |  |  | 金额（元）
|  | 材 质 | 描述 |  |  | 材料费 | 制作费 | 油漆费 | 人工费 | 运输费 | 单价（元） | 总价（元）
1 | GL1 | Q235B | 工字钢32a 醇酸底漆2道 | t | 0.92
2 | GL2 | Q235B | 工字钢25a 醇酸底漆2道 | t | 0.84
3 | 高强螺栓 |  | M18 | 个 | 24
4 | 高强化学螺栓 |  | M18 | 个 | 16
5 | 机械费.运输费 |  | 含吊装，定做支架，人工 | 项 | 1
6 | 配件及辅料 |  |  | 项 | 1
7 | 管理费 |  |  | 项 | 1
8 | 税金 |  | 工程专票9% | 项 | 1
| 合计 | [10 empty] | 0
优惠价 | [5 empty] | 0
注明： | 1、本报价仅含报价列表中内容，其余项目均不含,报价当月有效。
2、工程量为暂估量，按实理论结算。
报价人 : 审核人