## Cover
工程量价格清单汇总表
项目名称：上海张江生物医药技术创新功能型平台口服固体制剂中试服务平台装修工程
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | Remark 备注
一 | 直接费用
1 | 二层装修清单 |  | 1 | 式
2 | 四层装修清单 |  | 1 | 式
3 | 二层暖通清单 |  | 1 | 式
4 | 四层暖通清单 |  | 1 | 式
5 | 给排水清单 |  | 1 | 式
6 | 电气清单 |  | 1 | 式
9 | 技术核定单01 |  | 1 | 式

## 二层装修清单
工程量价格清单
项目名称：上海张江生物医药技术创新功能型平台口服固体制剂中试服务平台装修工程
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | Remark 备注
一 | 二层装修清单
1 | 装修工程
1-3 | 隔墙、顶板铝型材 （地面升降地槽） | 采用专用净化喷塑铝合金材料 铝合金U型槽、圆弧、角铝厚度≥0.7mm，内圆弧、阴阳角采用R50mm铝合金，其他要求：执行国标 | 384.51 | m2 | 龙新
1-4 | 吊顶吊件 | 角钢、丝杆,膨胀栓，螺杆，螺帽等 | 98.05 | m2 | 国标
1-5 | 硅胶密封工料 |  | 384.05 | m2 | 道康宁
2 | 门窗
2-5 | 玻璃安全门（带安全锤、警示标志） | 1500*2000mm | 1 | 樘
4 | 其他
4-1 | 手烘手 |  | 1 | 个 | Anmon
4-2 | 手消毒 |  | 1 | 个 | Anmon

## 四层装修清单
工程量价格清单
项目名称：上海张江生物医药技术创新功能型平台口服固体制剂中试服务平台装修工程
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | Remark 备注
一 | 洁净室改造工程
1 | 装修工程
1-3 | 隔墙、顶板铝型材 （地面升降地槽） | 采用专用净化喷塑铝合金材料 铝合金U型槽、圆弧、角铝厚度≥0.7mm，内圆弧、阴阳角采用R50mm铝合金，其他要求：执行国标 | 974.61 | m2 | 龙新
1-4 | 吊顶吊件 | 角钢、丝杆,膨胀栓，螺杆，螺帽等 | 306.2 | m2 | 国标
1-5 | 硅胶密封工料 |  | 974.61 | m2 | 道康宁
2 | 门窗
4 | 其他
4-1 | 手烘手 |  | 1 | 个 | Anmon
4-2 | 手消毒 |  | 1 | 个 | Anmon
4-4 | 原有土建隔断拆除 |  | 74.8 | m2

## 二层暖通清单
工程量价格清单
项目名称：上海张江生物医药技术创新功能型平台口服固体制剂中试服务平台装修工程
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | Remark 备注
一 | 二层暖通清单
2-13 | 高效风口（H5） | 额定风量 500m3/h，H14，液槽密封 | 10 | 台 | 零界
2-14 | 高效风口（H10） | 额定风量 1000m3/h，H14，液槽密封 | 6 | 台 | 零界
2-15 | 回风风口（HF4） | 风口 200x250，带阻尼网 | 8 | 只 | 盈达
2-16 | 回风风口（HF5） | 风口 250x600，带阻尼网 | 1 | 只 | 盈达
2-17 | 回风风口（HF6） | 风口 350x600，带阻尼网 | 2 | 只 | 盈达
2-18 | 回风风口（HF7） | 风口 200x600，带阻尼网 | 1 | 只 | 盈达
2-19 | 中效过滤器 | 320*250 | 1 | 只 | 国标

## 四层暖通清单
工程量价格清单
项目名称：上海张江生物医药技术创新功能型平台口服固体制剂中试服务平台装修工程
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | Remark 备注
一 | 洁净室改造工程
2-20 | 高效风口（H5） | 额定风量 500m3/h，H14，液槽密封 | 7 | 台 | 零界
2-21 | 高效风口（H6） | 额定风量 600m3/h，H14，液槽密封 | 5 | 台 | 零界
2-22 | 高效风口（H10） | 额定风量 1000m3/h，H14，液槽密封 | 16 | 台 | 零界
2-23 | 高效风口（H12） | 额定风量 1200m3/h，H14，液槽密封 | 3 | 台 | 零界
2-24 | 高效风口（H15） | 额定风量 1500m3/h，H14，液槽密封 | 2 | 台 | 零界
2-25 | 回风风口（HF1） | 风口 150*200，带阻尼网 | 8 | 只 | 盈达
2-26 | 回风风口（HF2） | 风口 250x600，带阻尼网 | 8 | 只 | 盈达
2-27 | 回风风口（HF3） | 风口 250*400，带阻尼网 | 13 | 只 | 盈达
2-28 | 止回阀 | 400*500 | 1 | 只 | 盈达
2-29 | 止回阀 | 400*320 | 1 | 只 | 盈达
2-30 | 电动调节阀 | 400*320 | 2 | 只 | 盈达
2-31 | 帆布软接 |  | 3 | 只

## 给排水清单
工程量价格清单
项目名称：上海张江生物医药技术创新功能型平台口服固体制剂中试服务平台装修工程
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | Remark 备注
一 | 给排水清单
2-1 | 不锈钢洗手池（304） | 616*530*800 | 4 | 台 | 淀山湖
2-2 | 不锈钢水池（304） | 2100*1150*800 | 1 | 台 | 淀山湖

## 电气清单
工程量价格清单
项目名称：上海张江生物医药技术创新功能型平台口服固体制剂中试服务平台装修工程
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | Remark 备注
一 | 电气清单
四层
1 | 配电箱
1-7 | 配电箱 4AP-L5 |  | 1 | 台 | 元器件施耐德
1-16 | 软胶囊机 插座箱CZX |  | 1 | 台 | 元器件施耐德
1-17 | 检修隔离开关箱 |  | 1 | 台 | 元器件施耐德
1-18 | UPS | 380V/20KVA | 1 | 台 | 山特

## 技术核定单01
工程量价格清单
项目名称：上海张江生物医药技术创新功能型平台口服固体制剂中试服务平台装修工程
Description 内容 |  | Specifications 描述 | Qty 数量 | Unit 单位 | Remark 备注
一 | 技术核定单01
1-1 | 卫生间墙体变更 | 卫生间格局变化，增加气块砖墙体 | 1 | 式
1-2 | 卫生间瓷砖变更 | 卫生间原450*300墙砖规格改为600*300规格，原450*450地砖规格改为600*600规格。 | 1 | 式
1-3 | 卫生间防水材料变更 | 卫生间增加防水卷材 | 1 | 式
1-4 | 地面变更 | 非洁净区域地面原600*600玻化砖改为同质透心PVC地面 | 1 | 式
1-5 | 质控间隔墙变更 | 原质控室石膏板隔墙改为彩钢板隔墙（型号参数和洁净房彩钢板隔墙一致），电路，水路改造，增加明装线槽 | 1 | 式
1-6 | 排水管移位 | 原有排水管移位，和更改走向（机房门口，和过道入口处） | 1 | 式
1-7 | 分析实验室变更 | 分析实验室增加石膏板隔墙，乳胶漆喷涂，增加木门，增加明装走线槽，电路，水路改造 | 1 | 式 | 含返工的人工
1-8 | 仪器室变更 | 原仪器室改成办公室，开墙增加窗户，电路，水路更改 | 1 | 式 | 含返工的人工
1-9 | 中间存放间 | 中间产品存放间隔墙位置更改，回风柱更改 | 1 | 式