## 中央空调安装报价
中试车间空调水系统工程量清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注（品牌）
1 | 镀锌钢管 | DN15*2.5 | m | 8
2 | 镀锌钢管 | DN20*2.5 | m | 10
3 | 镀锌钢管 | DN25*2.75 | m | 40
4 | 镀锌钢管 | DN40*3.0 | m | 88
5 | 镀锌钢管 | DN50*3.25 | m | 23.6
6 | 无缝钢管 | DN25*3 | m | 100
7 | 无缝钢管 | DN32*3 | m | 20
8 | 无缝钢管 | DN40*3.0 | m | 14
9 | 无缝钢管 | DN50*3.5 | m | 14
10 | 无缝钢管 | D108*4 | m | 40
11 | 无缝钢管 | D159*4.5 | m | 436
12 | 无缝钢管 | D45*3.5 | m | 9.8
13 | 不锈钢无缝钢管 | DN40*3.0 | m | 30
14 | 不锈钢无缝钢管 | DN25*1.5 | m | 10
15 | 不锈钢无缝钢管 | DN20*1.5 | m | 40
16 | 管道橡塑保温 | 3cm | m3 | 6.5
17 | 离心玻璃棉保温 | 4cm | m3 | 1
18 | 铝皮保护 | 0.4 | m3 | 256
19 | 球阀 | DN15 | 个 | 2
20 | 球阀 | DN20 | 个 | 2
21 | 球阀 | DN25 | 个 | 2
22 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 7
23 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | 2
24 | 排污阀 | DN25 | 个 | 1
25 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 4
26 | 橡胶软接 | DN50 | 个 | 2
27 | 蒸汽截止阀 | DN40 | 个 | 3
28 | 过滤器 | DN40 | 个 | 1
29 | 金属软接 | DN40 | 个 | 1
30 | 蒸汽截止阀 | DN32 | 个 | 3
31 | 过滤器 | DN32 | 个 | 1
32 | 橡胶软接 | DN32 | 个 | 1
33 | 蒸汽截止阀 | DN25 | 个 | 9
34 | 疏水器 | DN25 | 个 | 2
35 | 过滤器 | DN25 | 个 | 1
36 | 金属软接 | DN25 | 个 | 1
37 | 橡胶软接 | DN150 | 个 | 14
38 | 压差旁通阀 | DN100 | 个 | 1
39 | 减振器 | 水泵 | 个 | 16
40 | 其他费用 | - | - | -
1、水系统安装主要包括中试大楼四楼空调箱空调水系统，蒸汽加热，蒸汽加湿系统；新风机空调水系统，蒸汽加热系统，工艺冷却水系统，冷却水系统。