## 调整说明 (hidden)
上海京瓷电子有限公司
1号动力栋冷温水机导入工事
概算书调整要求说明
1、水冷热泵机组由原按1台400冷吨能力改为600冷吨能力进行考虑， 相应配套的管道、冷却塔、泵等均调整。
2、新增屋面拆除旧冷却塔一台，更换同等工作能力新冷却塔一台。
3、更改冷冻水化学加药装置为臭氧发生装置。
4 因京瓷方提供的1号动力栋结构蓝图和实际现场不符，需重新结构建模。
世源科技工程有限公司
第5页 共5页

## Sheet1
仓库改造工程量
编号 | 设备、材料名称 | 技术规格 型号 | 单位 | 数量
1 | 双玻镁岩棉夹芯彩钢板【顶板】 |  | 平方 | 172
2 | 单玻镁岩棉夹芯彩钢板【墙板】 |  | 平方 | 328
3 | 钢质净化单开门 | 850*2100 | 套 | 3
4 | 钢质净化双开门 | 1450*2100 | 套 | 1
5 | 环氧地坪 |  | 平方 | 172
6 | LED净化灯 |  | 套 | 18
7 | 原有地坪凿除基层处理 |  | 平方 | 172
8 | 地坪水泥自流坪 |  | 平方 | 172
9 | 仓库原有材料搬运至临时堆放点 |  | 式 | 1
10 | 拆除垃圾清理 |  | 式 | 1